## 안내
안전 OX 퀴즈 2차 묶음 — 작업별 안전기준 (안전보건규칙 2026.3.2. 시행 기준)
작성 방법
- 근거 법령: 산업안전보건기준에 관한 규칙. 국가법령정보센터 원문(별표 포함)을 받아 문제마다 조문 구절을 글자 그대로 대조했어요(F열).
- 2027년 이후 시행 예정인 개정 조항은 아직 현행이 아니라서 문제로 내지 않았어요.
- 노란 칸 '채택(O/X)'에 쓸 문제는 O, 뺄 문제는 X. 고칠 문구는 직접 고치거나 메모에 적어주세요.
분야별 문항 수 | 전체 | 정답 O | 정답 X
추락·비계 | 39 | 14 | 25
통로·작업장 | 29 | 17 | 12
전기작업 | 15 | 11 | 4
굴착·거푸집 | 14 | 10 | 4
양중기·장비 | 19 | 12 | 7
합계 | 116 | 64 | 52

## 추락·비계
번호 | 문제 | 정답 | 해설(팝업용) | 근거 | 법령 원문(대조 구절) | 채택(O/X) | 수정 메모
1 | 안전난간의 상부 난간대는 바닥면·발판 또는 경사로 표면으로부터 90센티미터 이상 지점에 설치해야 한다. | O | 상부 난간대는 바닥면등으로부터 90cm 이상 지점에 설치해요. | 안전보건규칙 제13조제2호 | “90센티미터 이상 지점에 설치하고”
2 | 상부 난간대를 120센티미터 이상 지점에 설치하면 중간 난간대를 2단 이상 균등하게 설치하고 난간 상하 간격을 60센티미터 이하로 해야 한다. | O | 120cm 이상이면 중간 난간대 2단 이상, 상하 간격 60cm 이하예요. | 안전보건규칙 제13조제2호 | “난간의 상하 간격은 60센티미터 이하가 되도록 할 것”
3 | 안전난간의 발끝막이판은 바닥면등으로부터 5센티미터 이상의 높이를 유지하면 된다. | X | 발끝막이판은 10cm 이상 높이를 유지해야 해요. | 안전보건규칙 제13조제3호 | “10센티미터 이상의 높이를 유지할 것”
4 | 안전난간이 견뎌야 하는 하중 기준(가장 취약한 지점·방향)은 150킬로그램 이상이다. | X | 기준은 100kg 이상 하중이에요. | 안전보건규칙 제13조제7호 | “100킬로그램 이상의 하중에 견딜 수 있는”
5 | 안전난간 난간대의 최소 기준은 지름 3.5센티미터 이상의 금속제 파이프다. | X | 난간대는 지름 2.7cm 이상의 금속제 파이프 등이면 돼요. | 안전보건규칙 제13조제6호 | “지름 2.7센티미터 이상의 금속제 파이프”
6 | 난간기둥 간의 간격이 25센티미터 이하인 경우에는 중간 난간대를 설치하지 않을 수 있다. | O | 난간기둥 간격이 25cm 이하면 중간 난간대를 생략할 수 있어요. | 안전보건규칙 제13조제2호 단서 | “난간기둥 간의 간격이 25센티미터 이하인 경우에는 중간 난간대를 설치하지 않을 수 있다”
7 | 낙하물 방지망은 높이 10미터 이내마다 설치하고, 내민 길이는 벽면으로부터 2미터 이상으로 해야 한다. | O | 높이 10m 이내마다, 내민 길이 2m 이상이에요. | 안전보건규칙 제14조제3항제1호 | “높이 10미터 이내마다 설치하고, 내민 길이는 벽면으로부터 2미터 이상으로 할 것”
8 | 낙하물 방지망은 수평면과의 각도를 10도 이상 20도 이하로 유지해야 한다. | X | 수평면과의 각도는 20도 이상 30도 이하예요. | 안전보건규칙 제14조제3항제2호 | “20도 이상 30도 이하를 유지할 것”
9 | 높이가 5미터 이상인 장소에서 물체를 투하하는 경우부터 투하설비를 설치하거나 감시인을 배치하는 등의 조치를 해야 한다. | X | 높이 3m 이상에서 투하할 때부터 투하설비나 감시인이 필요해요. | 안전보건규칙 제15조 | “높이가 3미터 이상인 장소로부터 물체를 투하하는 경우”
10 | 추락방호망은 작업면으로부터 망 설치지점까지의 수직거리가 15미터를 초과하지 않도록 설치하면 된다. | X | 수직거리는 10m를 초과하지 않아야 해요. | 안전보건규칙 제42조제2항제1호 | “수직거리는 10미터를 초과하지 아니할 것”
11 | 추락방호망은 수평으로 설치하고, 망의 처짐은 짧은 변 길이의 10퍼센트 이상이 되도록 해야 한다. | X | 망의 처짐은 짧은 변 길이의 12% 이상이에요. | 안전보건규칙 제42조제2항제2호 | “짧은 변 길이의 12퍼센트 이상”
12 | 건축물 바깥쪽으로 추락방호망을 설치하는 경우 내민 길이는 벽면으로부터 2미터 이상이면 된다. | X | 바깥쪽 추락방호망의 내민 길이는 벽면에서 3m 이상이에요. | 안전보건규칙 제42조제2항제3호 | “벽면으로부터 3미터 이상 되도록 할 것”
13 | 그물코가 20밀리미터 이하인 추락방호망을 사용하면 낙하물 방지망을 설치한 것으로 본다. | O | 그물코 20mm 이하 추락방호망은 낙하물 방지망으로 인정돼요. | 안전보건규칙 제42조제2항제3호 단서 | “그물코가 20밀리미터 이하인 추락방호망을 사용한 경우에는 제14조제3항에 따른 낙하물 방지망을 설치한 것으로 본다”
14 | 작업발판·추락방호망 설치가 곤란해 이동식 사다리로 작업하는 경우, 사다리를 설치한 바닥면에서 높이 4미터 이하의 장소에서만 작업하면 된다. | X | 이동식 사다리 작업은 높이 3.5m 이하에서만 가능해요. | 안전보건규칙 제42조제4항제4호 | “높이 3.5미터 이하의 장소에서만 작업할 것”
15 | 이동식 사다리 작업에서 안전모와 안전대를 함께 착용해야 하는 기준은 작업 높이 3미터 이상이다. | X | 작업 높이 2m 이상이면 안전모와 안전대를 함께 착용해요. | 안전보건규칙 제42조제4항제6호 | “작업 높이가 2미터 이상인 경우에는 안전모와 안전대를 함께 착용할 것”
16 | 작업발판 대신 이동식 사다리를 쓰려면 버팀대가 2개 이상으로 지면에 안정적으로 세울 수 있는 구조면 된다. | X | 3개 이상의 버팀대를 가진 이동식 사다리여야 해요. | 안전보건규칙 제42조제4항 | “3개 이상의 버팀대를 가지고”
17 | 이동식 사다리 최상부 발판에 올라서서 작업하는 것은 금지되지만, 높이 1미터 이하의 사다리는 예외다. | O | 최상부 발판·그 하단 디딤대 작업 금지, 단 1m 이하 사다리는 제외예요. | 안전보건규칙 제42조제4항제5호 | “높이 1미터 이하의 사다리는 제외한다”
18 | 슬레이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위 작업 발판의 폭 기준은 40센티미터 이상이다. | X | 약한 지붕 위 발판은 폭 30cm 이상이에요. | 안전보건규칙 제45조제1항제3호 | “폭 30센티미터 이상의 발판을 설치할 것”
19 | 높이 또는 깊이가 2미터를 초과하는 장소에서 작업하는 경우 건설용 리프트 등 승강설비를 설치해야 한다(작업 성질상 곤란한 경우 제외). | O | 2m 초과 장소 작업에는 안전한 승강설비가 필요해요. | 안전보건규칙 제46조 | “높이 또는 깊이가 2미터를 초과하는 장소에서 작업하는 경우”
20 | 케틀·호퍼·피트 등 굴러 떨어지면 화상·질식 위험이 있는 곳의 울타리 높이 기준은 120센티미터 이상이다. | X | 케틀·호퍼·피트 주변 울타리는 90cm 이상이에요. | 안전보건규칙 제48조 | “높이 90센티미터 이상의 울타리를 설치하여야 한다”
21 | 비계(달비계·달대비계·말비계 제외)의 높이가 3미터 이상인 작업장소부터 작업발판 설치기준이 적용된다. | X | 비계 높이 2m 이상인 작업장소에 작업발판을 설치해야 해요. | 안전보건규칙 제56조 | “높이가 2미터 이상인 작업장소에 다음 각 호의 기준에 맞는 작업발판을 설치하여야 한다”
22 | 비계 작업발판의 폭은 40센티미터 이상, 발판재료 간의 틈은 3센티미터 이하로 해야 한다. | O | 폭 40cm 이상, 틈 3cm 이하예요. | 안전보건규칙 제56조제2호 | “작업발판의 폭은 40센티미터 이상으로 하고, 발판재료 간의 틈은 3센티미터 이하로 할 것”
23 | 달비계 또는 높이 5미터 이상의 비계를 조립·해체·변경하는 작업은 관리감독자의 지휘에 따라 하도록 해야 한다. | O | 달비계·5m 이상 비계 조립·해체·변경은 관리감독자 지휘 아래 해요. | 안전보건규칙 제57조제1항제1호 | “달비계 또는 높이 5미터 이상의 비계를 조립ㆍ해체하거나 변경하는 작업”
24 | 비계재료의 연결·해체작업을 할 때는 폭 15센티미터 이상의 발판을 설치하고 안전대를 사용하게 해야 한다. | X | 연결·해체작업 발판은 폭 20cm 이상이에요. | 안전보건규칙 제57조제1항제5호 | “폭 20센티미터 이상의 발판을 설치하고”
25 | 강관비계 또는 통나무비계는 별도 작업발판 시설이 없으면 쌍줄로 조립해야 한다. | O | 원칙은 쌍줄, 별도 작업발판 시설이 있으면 외줄 가능해요. | 안전보건규칙 제57조제2항 | “강관비계 또는 통나무비계를 조립하는 경우 쌍줄로 하여야 한다”
26 | 강관비계의 비계기둥 간격은 띠장 방향 1.85미터 이하, 장선 방향 1.5미터 이하가 원칙이다. | O | 띠장 방향 1.85m, 장선 방향 1.5m 이하예요. | 안전보건규칙 제60조제1호 | “띠장 방향에서는 1.85미터 이하, 장선(長線) 방향에서는 1.5미터 이하로 할 것”
27 | 강관비계의 띠장 간격은 2.5미터 이하로 하면 된다. | X | 띠장 간격은 2.0m 이하예요. | 안전보건규칙 제60조제2호 | “띠장 간격은 2.0미터 이하로 할 것”
28 | 강관비계에서 비계기둥을 2개의 강관으로 묶어 세워야 하는 기준은 제일 윗부분으로부터 25미터 되는 지점 밑부분이다. | X | 기준은 최상부에서 31m 되는 지점 밑부분이에요. | 안전보건규칙 제60조제3호 | “31미터되는 지점 밑부분의 비계기둥은 2개의 강관으로 묶어 세울 것”
29 | 강관비계의 비계기둥 간 적재하중은 500킬로그램을 초과하지 않도록 하면 된다. | X | 비계기둥 간 적재하중은 400kg을 초과하면 안 돼요. | 안전보건규칙 제60조제4호 | “400킬로그램을 초과하지 않도록 할 것”
30 | 강관틀비계의 벽이음은 수직방향 8미터, 수평방향 10미터 이내마다 하면 된다. | X | 강관틀비계 벽이음은 수직 6m·수평 8m 이내예요. | 안전보건규칙 제62조제4호 | “수직방향으로 6미터, 수평방향으로 8미터 이내마다 벽이음을 할 것”
31 | 높이 20미터를 초과하는 강관틀비계는 주틀 간의 간격을 2.4미터 이하로 해야 한다. | X | 20m 초과·중량물 적재 시 주틀 간격은 1.8m 이하예요. | 안전보건규칙 제62조제2호 | “주틀 간의 간격을 1.8미터 이하로 할 것”
32 | 달비계에는 지름 감소가 공칭지름의 7퍼센트를 초과하는 와이어로프를 사용해서는 안 된다. | O | 지름이 공칭지름 대비 7% 넘게 줄면 사용 금지예요. | 안전보건규칙 제63조제1항제1호다목 | “지름의 감소가 공칭지름의 7퍼센트를 초과하는 것”
33 | 달비계 와이어로프의 사용 금지 기준은 한 꼬임에서 끊어진 소선 수가 5퍼센트 이상인 경우다. | X | 끊어진 소선 수 10% 이상이 사용 금지 기준이에요(비자전로프는 별도 기준). | 안전보건규칙 제63조제1항제1호나목 | “끊어진 소선(素線)[필러(pillar)선은 제외한다)]의 수가 10퍼센트 이상”
34 | 달기 체인의 길이가 제조된 때의 길이보다 5퍼센트를 초과하여 늘어났으면 달비계에 사용해서는 안 된다. | O | 길이가 5% 넘게 늘어난 달기 체인은 사용 금지예요. | 안전보건규칙 제63조제1항제2호가목 | “제조된 때의 길이의 5퍼센트를 초과한 것”
35 | 작업의자형 달비계의 작업용 섬유로프와 구명줄은 같은 고정점에 결속해야 한다. | X | 작업용 섬유로프와 구명줄은 서로 다른 고정점에 결속해요. | 안전보건규칙 제63조제2항제4호 | “작업용 섬유로프와 구명줄은 다른 고정점에 결속되도록 할 것”
36 | 말비계의 높이가 2미터를 초과하면 작업발판의 폭을 40센티미터 이상으로 해야 한다. | O | 2m 초과 말비계는 작업발판 폭 40cm 이상이에요. | 안전보건규칙 제67조제3호 | “말비계의 높이가 2미터를 초과하는 경우에는 작업발판의 폭을 40센티미터 이상으로 할 것”
37 | 말비계의 지주부재와 수평면의 기울기는 80도 이하로 해야 한다. | X | 말비계 지주부재 기울기는 75도 이하예요. | 안전보건규칙 제67조제2호 | “지주부재와 수평면의 기울기를 75도 이하로 하고”
38 | 이동식비계 작업발판의 최대적재하중은 300킬로그램을 초과하지 않도록 하면 된다. | X | 이동식비계 작업발판 최대적재하중은 250kg이에요. | 안전보건규칙 제68조제5호 | “250킬로그램을 초과하지 않도록 할 것”
39 | 시스템 비계의 수직재와 받침철물 연결부 겹침길이는 받침철물 전체길이의 4분의 1 이상이면 된다. | X | 겹침길이는 받침철물 전체길이의 3분의 1 이상이에요. | 안전보건규칙 제69조제2호 | “받침철물 전체길이의 3분의 1 이상이 되도록 할 것”

## 통로·작업장
번호 | 문제 | 정답 | 해설(팝업용) | 근거 | 법령 원문(대조 구절) | 채택(O/X) | 수정 메모
1 | 통로에는 75럭스 이상의 채광 또는 조명시설을 해야 한다. | O | 통로 조명은 75lux 이상이에요. | 안전보건규칙 제21조 | “통로에 75럭스 이상의 채광 또는 조명시설을 하여야 한다”
2 | 초정밀작업을 하는 작업면의 조도는 750럭스 이상이어야 한다. | O | 초정밀 750, 정밀 300, 보통 150, 그 밖 75lux 이상이에요. | 안전보건규칙 제8조제1호 | “초정밀작업: 750럭스(lux) 이상”
3 | 정밀작업을 하는 작업면의 조도는 200럭스 이상이면 된다. | X | 정밀작업은 300lux 이상이에요. | 안전보건규칙 제8조제2호 | “정밀작업: 300럭스 이상”
4 | 보통작업을 하는 작업면의 조도 기준은 150럭스 이상이다. | O | 보통작업은 150lux 이상이에요. | 안전보건규칙 제8조제3호 | “보통작업: 150럭스 이상”
5 | 통로면으로부터 높이 2미터 이내에는 장애물이 없도록 해야 한다. | O | 통로 위 2m 이내에는 장애물이 없어야 해요. | 안전보건규칙 제22조제3항 | “통로면으로부터 높이 2미터 이내에는 장애물이 없도록 하여야 한다”
6 | 가설통로의 경사는 30도 이하로 하고, 경사가 15도를 초과하면 미끄러지지 않는 구조로 해야 한다. | O | 경사 30도 이하, 15도 초과 시 미끄럼 방지 구조예요. | 안전보건규칙 제23조제2호·제3호 | “경사가 15도를 초과하는 경우에는 미끄러지지 아니하는 구조로 할 것”
7 | 건설공사에 사용하는 높이 8미터 이상인 비계다리에는 10미터 이내마다 계단참을 설치하면 된다. | X | 8m 이상 비계다리는 7m 이내마다 계단참이에요. | 안전보건규칙 제23조제6호 | “높이 8미터 이상인 비계다리에는 7미터 이내마다 계단참을 설치할 것”
8 | 수직갱에 가설된 통로의 길이가 15미터 이상이면 계단참을 설치하는 간격 기준은 5미터 이내마다다. | X | 수직갱 가설통로 15m 이상이면 10m 이내마다 계단참이에요. | 안전보건규칙 제23조제5호 | “15미터 이상인 경우에는 10미터 이내마다 계단참을 설치할 것”
9 | 사다리식 통로에서 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 40센티미터 이상 올라가도록 하면 된다. | X | 사다리 상단은 걸친 지점보다 60cm 이상 올라와야 해요. | 안전보건규칙 제24조제1항제7호 | “걸쳐놓은 지점으로부터 60센티미터 이상 올라가도록 할 것”
10 | 사다리식 통로의 길이가 10미터 이상인 경우에는 5미터 이내마다 계단참을 설치해야 한다. | O | 10m 이상 사다리식 통로는 5m 이내마다 계단참이에요. | 안전보건규칙 제24조제1항제8호 | “길이가 10미터 이상인 경우에는 5미터 이내마다 계단참을 설치할 것”
11 | 사다리식 통로(고정식 제외)의 기울기는 80도 이하로 해야 한다. | X | 사다리식 통로 기울기는 75도 이하예요(고정식은 90도 이하). | 안전보건규칙 제24조제1항제9호 | “사다리식 통로의 기울기는 75도 이하로 할 것”
12 | 사다리식 통로의 발판과 벽 사이는 10센티미터 이상 간격을 유지하면 된다. | X | 발판과 벽 사이는 15cm 이상이에요. | 안전보건규칙 제24조제1항제4호 | “발판과 벽과의 사이는 15센티미터 이상의 간격을 유지할 것”
13 | 높이 7미터 이상 고정식 사다리에 등받이울을 설치하는 경우, 바닥으로부터 2.5미터 되는 지점부터 설치해야 한다. | O | 등받이울은 바닥에서 2.5m 지점부터 설치해요. | 안전보건규칙 제24조제1항제9호가목 | “바닥으로부터 높이가 2.5미터 되는 지점부터 등받이울을 설치할 것”
14 | 계단 및 계단참은 매제곱미터당 300킬로그램 이상의 하중에 견디는 강도로, 안전율 4 이상으로 설치하면 된다. | X | 계단은 ㎡당 500kg 이상, 안전율 4 이상이에요. | 안전보건규칙 제26조제1항 | “매제곱미터당 500킬로그램 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도”
15 | 작업장에 설치하는 계단의 폭은 원칙적으로 1미터 이상이어야 한다. | O | 계단 폭은 1m 이상(급유용·보수용 등 예외)이에요. | 안전보건규칙 제27조제1항 | “그 폭을 1미터 이상으로 하여야 한다”
16 | 높이가 3미터를 초과하는 계단에는 높이 5미터 이내마다 계단참을 설치하면 된다. | X | 높이 3m 이내마다 진행방향 길이 1.2m 이상의 계단참을 설치해요. | 안전보건규칙 제28조 | “높이 3미터 이내마다 진행방향으로 길이 1.2미터 이상의 계단참을 설치해야 한다”
17 | 높이 1미터 이상인 계단의 개방된 측면에는 안전난간을 설치해야 한다. | O | 1m 이상 계단의 개방 측면에는 안전난간이에요. | 안전보건규칙 제30조 | “높이 1미터 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치하여야 한다”
18 | 위험물질 취급 작업장의 비상구는 너비 0.75미터 이상, 높이 1.5미터 이상으로 해야 한다. | O | 비상구는 너비 0.75m, 높이 1.5m 이상이에요. | 안전보건규칙 제17조제1항제3호 | “비상구의 너비는 0.75미터 이상으로 하고, 높이는 1.5미터 이상으로 할 것”
19 | 비상구가 출입구로부터 떨어져 있어야 하는 거리 기준은 5미터 이상이다. | X | 출입구로부터 3m 이상 떨어져 있으면 돼요. | 안전보건규칙 제17조제1항제1호 | “출입구로부터 3미터 이상 떨어져 있을 것”
20 | 작업장 각 부분으로부터 하나의 비상구 또는 출입구까지의 수평거리는 50미터 이하가 되도록 해야 한다. | O | 비상구·출입구까지 수평거리 50m 이하예요. | 안전보건규칙 제17조제1항제2호 | “수평거리가 50미터 이하가 되도록 할 것”
21 | 연면적 400제곱미터 이상이거나 상시 100명 이상이 작업하는 옥내작업장에만 경보용 설비 또는 기구를 설치하면 된다. | X | 400㎡ 이상 또는 상시 50명 이상이면 경보용 설비가 필요해요. | 안전보건규칙 제19조 | “연면적이 400제곱미터 이상이거나 상시 50명 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장”
22 | 계단이 출입구와 바로 연결된 경우에는 그 사이에 1.2미터 이상 거리를 두거나 안내표지·비상벨 등을 설치해야 한다. | O | 계단과 출입구 사이 1.2m 이상 또는 안내표지·비상벨이에요. | 안전보건규칙 제11조제5호 | “그 사이에 1.2미터 이상 거리를 두거나”
23 | 높이 또는 깊이 3미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업부터 안전대를 지급해야 한다. | X | 높이 또는 깊이 2m 이상 추락 위험 작업에 안전대를 지급해요. | 안전보건규칙 제32조제1항제2호 | “높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업: 안전대”
24 | 보호구는 그 작업을 하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 해야 한다. | O | 보호구는 작업 근로자 수 이상으로 지급해요. | 안전보건규칙 제32조제1항 | “보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고”
25 | 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업은 사전조사 및 작업계획서 작성 대상이다. | O | 굴착면 높이 2m 이상 굴착은 사전조사·작업계획서 대상이에요. | 안전보건규칙 제38조제1항제6호 | “굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업”
26 | 전기작업의 작업계획서 작성 대상은 해당 전압이 50볼트를 넘거나 전기에너지가 250볼트암페어를 넘는 경우로 한정된다. | O | 50V 초과 또는 250VA 초과 전기작업이 대상이에요. | 안전보건규칙 제38조제1항제5호 | “해당 전압이 50볼트를 넘거나 전기에너지가 250볼트암페어를 넘는 경우로 한정한다”
27 | 작업계획서 작성 대상 교량 작업은 높이 5미터 이상이거나 최대 지간 길이 30미터 이상인 교량의 설치·해체·변경 작업이다. | O | 높이 5m 이상 또는 최대 지간 30m 이상 교량이 대상이에요. | 안전보건규칙 제38조제1항제8호 | “그 높이가 5미터 이상이거나 교량의 최대 지간 길이가 30미터 이상인 교량”
28 | 가스등에 노출되는 실내작업장은 바닥에서 4미터 이상 공간을 제외하고 근로자 1명당 공기 부피가 10세제곱미터 이상이어야 한다. | O | 1명당 10㎥ 이상(바닥 4m 이상 공간 제외)이에요. | 안전보건규칙 제84조제1호 | “근로자 1명당 10세제곱미터 이상이 되도록 할 것”
29 | 가스등 노출 실내작업장에 직접 외부로 열 수 있는 창을 둘 때 그 면적은 바닥면적의 10분의 1 이상이어야 한다. | X | 창 면적은 바닥면적의 20분의 1 이상이에요(충분한 환기설비가 있으면 제외). | 안전보건규칙 제84조제2호 | “바닥면적의 20분의 1 이상으로 할 것”

## 전기작업
번호 | 문제 | 정답 | 해설(팝업용) | 근거 | 법령 원문(대조 구절) | 채택(O/X) | 수정 메모
1 | 감전방지용 누전차단기는 원칙적으로 정격감도전류 30밀리암페어 이하, 작동시간 0.03초 이내여야 한다. | O | 30mA 이하·0.03초 이내가 원칙이에요. | 안전보건규칙 제304조제5항제1호 | “정격감도전류가 30밀리암페어 이하이고 작동시간은 0.03초 이내일 것”
2 | 정격전부하전류 50암페어 이상인 기기에 접속하는 누전차단기는 오작동 방지를 위해 정격감도전류 200밀리암페어 이하, 작동시간 0.1초 이내로 할 수 있다. | O | 50A 이상 기기는 200mA 이하·0.1초 이내로 할 수 있어요. | 안전보건규칙 제304조제5항제1호 단서 | “정격감도전류는 200밀리암페어 이하로, 작동시간은 0.1초 이내로 할 수 있다”
3 | 누전차단기 설치 대상 이동형·휴대형 전기기계·기구는 대지전압이 220볼트를 초과하는 것이다. | X | 대지전압 150V 초과 이동형·휴대형 기기가 대상이에요. | 안전보건규칙 제304조제1항제1호 | “대지전압이 150볼트를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계ㆍ기구”
4 | 임시배선 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형·휴대형 전기기계·기구에는 감전방지용 누전차단기를 설치해야 한다. | O | 임시배선 장소의 이동형·휴대형 기기는 누전차단기 대상이에요. | 안전보건규칙 제304조제1항제4호 | “임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계ㆍ기구”
5 | 전기기계·기구의 조작부분을 점검·보수할 때는 폭 50센티미터 이상의 작업공간을 확보해야 한다. | X | 폭 70cm 이상 작업공간이 필요해요(곤란하면 절연용 보호구 착용). | 안전보건규칙 제310조제1항 | “폭 70센티미터 이상의 작업공간을 확보하여야 한다”
6 | 정전작업을 마치고 전원을 투입할 때 잠금장치와 꼬리표는 설치한 근로자가 직접 철거해야 한다. | O | 잠금장치·꼬리표는 설치한 사람이 직접 떼요. | 안전보건규칙 제319조제3항제3호 | “잠금장치와 꼬리표는 설치한 근로자가 직접 철거할 것”
7 | 전로 차단 절차에서 검전기로 충전 여부를 확인하는 것은 잔류전하 방전보다 먼저 해야 하는 첫 단계다. | X | 전원 확인 → 차단·단로기 개방 → 잠금·꼬리표 → 잔류전하 방전 → 검전기 확인 → 단락접지 순서예요. | 안전보건규칙 제319조제2항 | “검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것”
8 | 유자격자가 아닌 근로자가 충전전로 인근 높은 곳에서 작업할 때, 대지전압 50킬로볼트 이하면 300센티미터 이내로 접근하지 못하게 해야 한다. | O | 50kV 이하 300cm, 초과 시 10kV당 10cm씩 더해요. | 안전보건규칙 제321조제1항제7호 | “대지전압이 50킬로볼트 이하인 경우에는 300센티미터 이내로”
9 | 충전전로 인근에서 차량·기계장치 작업을 할 때 대지전압 50킬로볼트 이하이면 충전부로부터 200센티미터 이상 이격시키면 된다. | X | 차량등은 충전부로부터 300cm 이상 이격해야 해요. | 안전보건규칙 제322조제1항 | “충전부로부터 300센티미터 이상 이격시켜 유지시키되”
10 | 충전전로 인근에서 차량등의 높이를 낮춘 상태로 이동하는 경우 이격거리를 120센티미터 이상으로 할 수 있다(50kV 이하 기준). | O | 높이를 낮춰 이동하면 120cm 이상으로 할 수 있어요. | 안전보건규칙 제322조제1항 단서 | “이격거리를 120센티미터 이상”
11 | 대지전압이 30볼트 이하인 전기기계·기구·배선에는 안전보건규칙의 감전 방지 규정(제301조~제310조 등)을 적용하지 않는다. | O | 대지전압 30V 이하는 적용 제외예요. | 안전보건규칙 제324조 | “대지전압이 30볼트 이하인 전기기계ㆍ기구ㆍ배선 또는 이동전선에 대해서는 적용하지 아니한다”
12 | 안전보건규칙에서 고압은 교류 기준 1천볼트 초과 7천볼트 이하의 전압을 말한다. | O | 교류 1천V 초과~7천V 이하가 고압, 7천V 초과가 특별고압이에요. | 안전보건규칙 제302조제1항제3호다목 | “1천볼트 초과 7천볼트 이하의 교류전압”
13 | 고정 설치된 전기기계·기구의 비충전 금속체는 지면 등으로부터 수직거리 2.4미터, 수평거리 1.5미터 이내에 있으면 접지 대상이다. | O | 수직 2.4m·수평 1.5m 이내면 접지 대상이에요. | 안전보건규칙 제302조제1항제2호가목 | “수직거리 2.4미터, 수평거리 1.5미터 이내인 것”
14 | 추락 위험이 있는 높이 2미터 이상의 철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 교류아크용접기를 쓰면 자동전격방지기를 설치해야 한다. | O | 2m 이상 고소·도전성 높은 장소는 자동전격방지기 대상이에요. | 안전보건규칙 제306조제2항제2호 | “추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소로 철골 등 도전성이 높은 물체에 근로자가 접촉할 우려가 있는 장소”
15 | 감전위험이 있는 전기기기의 설치·해체·정비·점검 등 전기작업은 법령에 따른 자격·면허·경험 또는 기능을 갖춘 유자격자가 수행해야 한다. | O | 전기작업은 유자격자가 해야 해요. | 안전보건규칙 제318조 | “자격ㆍ면허ㆍ경험 또는 기능을 갖춘 사람(이하 “유자격자”라 한다)이 작업을 수행하도록 해야 한다”

## 굴착·거푸집
번호 | 문제 | 정답 | 해설(팝업용) | 근거 | 법령 원문(대조 구절) | 채택(O/X) | 수정 메모
1 | 동바리로 사용하는 파이프 서포트는 3개 이상 이어서 사용하지 않도록 해야 한다. | O | 파이프 서포트는 3개 이상 이어 쓰면 안 돼요. | 안전보건규칙 제332조의2제1호가목 | “파이프 서포트를 3개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것”
2 | 파이프 서포트를 이어서 사용할 때는 3개 이상의 볼트 또는 전용철물로 이으면 된다. | X | 4개 이상의 볼트 또는 전용철물로 이어야 해요. | 안전보건규칙 제332조의2제1호나목 | “4개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것”
3 | 파이프 서포트 동바리 높이가 3.5미터를 초과하면 높이 2미터 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 설치해야 한다. | O | 3.5m 초과 시 2m 이내마다 2방향 수평연결재예요. | 안전보건규칙 제332조의2제1호다목 | “높이가 3.5미터를 초과하는 경우에는 높이 2미터 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고”
4 | 조립강주 동바리의 높이가 4미터를 초과하면 높이 4미터 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 설치해야 한다. | O | 조립강주는 4m 초과 시 4m 이내마다 수평연결재예요. | 안전보건규칙 제332조의2제3호 | “높이 4미터 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 설치하고”
5 | 동바리의 깔판이나 받침목은 부득이한 경우를 제외하고 2단 이상 끼우지 않도록 해야 한다. | O | 깔판·받침목은 2단 이상 끼우지 않는 게 원칙이에요. | 안전보건규칙 제332조제8호 | “깔판이나 받침목은 2단 이상 끼우지 않도록 할 것”
6 | 철골작업은 풍속이 초당 10미터 이상, 강우량이 시간당 1밀리미터 이상, 강설량이 시간당 1센티미터 이상이면 중지해야 한다. | O | 철골작업 중지 기준은 10m/s·1mm/h·1cm/h예요. | 안전보건규칙 제383조 | “강우량이 시간당 1밀리미터 이상인 경우”
7 | 철골작업 중지 기준이 되는 강우량은 시간당 5밀리미터 이상이다. | X | 시간당 1mm 이상이면 철골작업을 중지해요. | 안전보건규칙 제383조제2호 | “강우량이 시간당 1밀리미터 이상인 경우”
8 | 수직방향으로 이동하는 철골부재에는 답단 간격이 30센티미터 이내인 고정된 승강로를 설치해야 한다. | O | 철골 승강로 답단 간격은 30cm 이내예요. | 안전보건규칙 제381조 | “답단(踏段) 간격이 30센티미터 이내인 고정된 승강로를 설치하여야 하며”
9 | 전기뇌관 발파에서 불발이 의심되면 재점화되지 않도록 조치하고 5분 이상 지난 뒤에 장전장소에 접근하게 해야 한다. | O | 전기뇌관은 5분, 그 외는 15분 이상 경과 후 접근해요. | 안전보건규칙 제348조제5호가목 | “5분 이상 경과한 후가 아니면 화약류의 장전장소에 접근시키지 않도록 할 것”
10 | 전기뇌관 외의 방법으로 점화한 화약류가 폭발하지 않았으면 점화 후 10분이 지나면 장전장소에 접근할 수 있다. | X | 전기뇌관 외의 경우 점화 후 15분 이상 지나야 해요. | 안전보건규칙 제348조제5호나목 | “점화한 때부터 15분 이상 경과한 후가 아니면”
11 | 전기뇌관 발파 전 저항측정 및 도통시험은 화약류 장전장소로부터 30미터 이상 떨어진 안전한 장소에서 해야 한다. | O | 도통시험은 장전장소에서 30m 이상 떨어져서 해요. | 안전보건규칙 제348조제6호 | “30미터 이상 떨어진 안전한 장소에서 전선에 대하여 저항측정 및 도통(導通)시험을 할 것”
12 | 잠함 등 내부 굴착 깊이가 20미터를 초과하면 외부와의 연락을 위한 통신설비와 송기설비를 설치해야 한다. | O | 굴착 깊이 20m 초과 시 통신설비·송기설비가 필요해요. | 안전보건규칙 제377조제1항제3호·제2항 | “굴착 깊이가 20미터를 초과하는 경우에는 해당 작업장소와 외부와의 연락을 위한 통신설비 등을 설치할 것”
13 | 잠함 또는 우물통 내부 굴착 시 바닥으로부터 천장 또는 보까지의 높이는 1.5미터 이상으로 하면 된다. | X | 바닥~천장(보) 높이는 1.8m 이상이에요. | 안전보건규칙 제376조제2호 | “바닥으로부터 천장 또는 보까지의 높이는 1.8미터 이상으로 할 것”
14 | 양중기로 철근을 운반할 때는 두 군데 이상 묶어서 수평으로 운반해야 한다. | O | 철근은 두 군데 이상 묶어 수평으로 운반해요. | 안전보건규칙 제333조제2항제1호 | “두 군데 이상 묶어서 수평으로 운반할 것”

## 양중기·장비
번호 | 문제 | 정답 | 해설(팝업용) | 근거 | 법령 원문(대조 구절) | 채택(O/X) | 수정 메모
1 | 근로자가 탑승하는 운반구를 지지하는 달기와이어로프의 안전계수는 10 이상이어야 한다. | O | 사람 탑승 운반구용은 안전계수 10 이상이에요. | 안전보건규칙 제163조제1항제1호 | “10 이상”
2 | 화물의 하중을 직접 지지하는 달기와이어로프의 안전계수는 4 이상이면 된다. | X | 화물 직접 지지용은 5 이상이에요(그 밖의 경우가 4 이상). | 안전보건규칙 제163조제1항제2호 | “화물의 하중을 직접 지지하는 달기와이어로프 또는 달기체인의 경우: 5 이상”
3 | 양중기의 훅·샤클·클램프·리프팅 빔의 안전계수는 3 이상이어야 한다. | O | 훅·샤클·클램프·리프팅 빔은 3 이상이에요. | 안전보건규칙 제163조제1항제3호 | “훅, 샤클, 클램프, 리프팅 빔의 경우: 3 이상”
4 | 크레인 권과방지장치의 조정 기준은 달기구 윗면과 권상장치 아랫면 간격 0.5미터 이상(직동식 0.1미터 이상)이다. | X | 일반 0.25m, 직동식 0.05m 이상이에요. | 안전보건규칙 제134조제2항 | “그 간격이 0.25미터 이상”
5 | 순간풍속이 초당 30미터를 초과하는 바람이 불어올 우려가 있으면 옥외 주행 크레인의 이탈방지장치를 작동시키는 등의 조치를 해야 한다. | O | 30m/s 초과 우려 시 주행 크레인 이탈방지 조치예요. | 안전보건규칙 제140조 | “순간풍속이 초당 30미터를 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우”
6 | 순간풍속이 초당 25미터를 초과하는 바람이 분 뒤 옥외 양중기로 작업하려면 미리 각 부위 이상 유무를 점검해야 한다. | X | 순간풍속 30m/s 초과 또는 중진 이상 지진 후 점검해요. | 안전보건규칙 제143조 | “순간풍속이 초당 30미터를 초과하는 바람이 불거나 중진(中震) 이상 진도의 지진이 있은 후에”
7 | 순간풍속이 초당 10미터를 초과하면 타워크레인의 설치·수리·점검·해체 작업을 중지해야 한다. | O | 설치·수리·점검·해체는 10m/s 초과 시 중지예요. | 안전보건규칙 제37조제2항 | “순간풍속이 초당 10미터를 초과하는 경우 타워크레인의 설치ㆍ수리ㆍ점검 또는 해체 작업을 중지하여야 하며”
8 | 타워크레인의 운전작업은 순간풍속이 초당 20미터를 초과할 때 중지하면 된다. | X | 운전작업은 순간풍속 15m/s 초과 시 중지해요. | 안전보건규칙 제37조제2항 | “순간풍속이 초당 15미터를 초과하는 경우에는 타워크레인의 운전작업을 중지하여야 한다”
9 | 타워크레인을 와이어로프로 지지할 때 설치각도는 수평면에서 60도 이내, 지지점은 3개소 이상으로 하면 된다. | X | 수평면 60도 이내, 지지점 4개소 이상, 같은 각도예요. | 안전보건규칙 제142조제3항제3호 | “와이어로프 설치각도는 수평면에서 60도 이내로 하되, 지지점은 4개소 이상으로 하고”
10 | 주행 크레인과 건설물 사이에 통로를 설치할 때 그 폭은 0.6미터 이상(기둥 접촉 부분은 0.4미터 이상)이어야 한다. | O | 통로 폭 0.6m 이상, 기둥 접촉부는 0.4m 이상이에요. | 안전보건규칙 제144조제1항 | “그 폭을 0.6미터 이상으로 하여야 한다”
11 | 갠트리 크레인 새들 돌출부와 주변 구조물 사이의 안전공간은 30센티미터 이상이면 된다. | X | 새들 돌출부와 주변 구조물 사이 안전공간은 40cm 이상이에요. | 안전보건규칙 제139조제2항 | “안전공간이 40센티미터 이상 되도록”
12 | 타워크레인을 사용하는 작업은 타워크레인마다 신호업무를 담당하는 사람을 각각 두어야 한다. | O | 타워크레인마다 신호수를 각각 둬요. | 안전보건규칙 제146조제3항 | “타워크레인마다 근로자와 조종 작업을 하는 사람 간에 신호업무를 담당하는 사람을 각각 두어야 한다”
13 | 지게차 헤드가드는 지게차 최대하중의 2배 값(4톤을 넘는 값은 4톤)의 등분포정하중에 견딜 수 있어야 한다. | O | 최대하중 2배(상한 4톤) 등분포정하중이에요. | 안전보건규칙 제180조제1호 | “지게차의 최대하중의 2배 값(4톤을 넘는 값에 대해서는 4톤으로 한다)”
14 | 지게차 헤드가드 상부틀의 각 개구 폭 또는 길이는 20센티미터 미만이면 된다. | X | 상부틀 개구 폭·길이는 16cm 미만이어야 해요. | 안전보건규칙 제180조제2호 | “상부틀의 각 개구의 폭 또는 길이가 16센티미터 미만일 것”
15 | 고소작업대를 와이어로프나 체인으로 올리고 내리는 경우 와이어로프 또는 체인의 안전율은 5 이상이어야 한다. | O | 고소작업대 와이어로프·체인 안전율은 5 이상이에요. | 안전보건규칙 제186조제1항제1호 | “와이어로프 또는 체인의 안전율은 5 이상일 것”
16 | 고소작업대는 유도자를 배치하고 짧은 구간을 이동하는 경우, 작업대를 가장 낮게 내린 상태라면 작업자를 태운 채 이동할 수 있다. | O | 원칙은 탑승 이동 금지, 예외 조건이 있어요. | 안전보건규칙 제186조제3항제2호 | “작업대를 가장 낮게 내린 상태에서 작업자를 태우고 이동할 수 있다”
17 | 바닥에서 짐 윗면까지 높이가 2미터 이상인 화물자동차에 짐을 싣거나 내릴 때는 안전하게 오르내리기 위한 승강설비를 설치해야 한다. | O | 짐 윗면 높이 2m 이상이면 승강설비가 필요해요. | 안전보건규칙 제187조 | “짐 윗면까지의 높이가 2미터 이상인 화물자동차”
18 | 이삿짐운반용 리프트는 적재하중 0.1톤 이상인 것만 양중기에 해당한다. | O | 이삿짐운반용 리프트는 적재하중 0.1톤 이상만 양중기예요. | 안전보건규칙 제132조제1항제3호 | “적재하중이 0.1톤 이상인 것으로 한정한다”
19 | 와이어로프를 절단해 양중 작업용구를 만들 때는 가스용단 등 열에 의한 방법이 아닌 기계적 방법으로 절단해야 한다. | O | 와이어로프는 기계적 방법으로만 절단해요. | 안전보건규칙 제165조제1항 | “반드시 기계적인 방법으로 절단하여야 하며”